## Chauffage
Estimation et bilan comparatif des énergies en chauffage
Présentation du projet: |  |  |  | NIVEAU 1 | [6 empty] | NIVEAU 2
Temp intérieure | 19 |  |  | Surface |  | 80 | m² | Déperditions |  |  | Surface |  | 70 | m² | Déperditions
Temp extérieure | -7 |  |  | HSP |  | 2.6 |  | 2.1632 |  | kw | HSP |  | 2.5 |  | 1.82 |  | kw
DJU | 2400 |  |  | Volume |  | 208 | m³ | Conso annuelle niveau 1 en kwh |  |  | Volume |  | 175 | m³ | Conso annuelle niveau 2 en kwh
Station météo | 49 |  |  | G = |  | 0.4 |  | 3594.24 |  | kwh | G = |  | 0.4 |  | 3024 |  | kwh
Altitude | 0 |  |  | Surpuissance |  | 1.2 |  |  |  |  | Surpuissance |  | 1.2
|  |  |  | Puissance installée NIVEAU 1 |  |  |  | 2.5958 |  | kw | Puissance installée NIVEAU 2 |  |  |  | 2.184 |  | kw
Puissance TOTALE à installer | [12 empty] | 4.7798 |  |  | kw
Estimation de consommation totale annuelle | [12 empty] | 6618.24 |  |  | kwh
Comparatif des coûts suivant les énergies | [6 empty] | Coût annuel |  | Coût moyen /m² |  |  | Quantité annuelle consommée
[7 empty] | en €uros |  | en €uros | [5 empty] | Performance
FOD |  | 0.6 | €/litre |  | 0.8 | 10 | 496.368 |  | 3.3091 |  | € /m² | 827.28 | litres |  | D
Gaz naturel |  | 0.0341 | €/kwh |  | 0.8 | 1 | 282.1025 |  | 1.8807 |  | € /m² | 8272.8 | kwh |  | C
Propane |  | 1.02 | €/kg |  | 0.8 | 13.6 | 620.46 |  | 4.1364 |  | € /m² | 608.2941 | kgs |  | F
Geothermie |  | 0.091 | €/kwh |  | 5 | 1 | 120.452 |  | 0.80301 |  | € /m² | 1323.648 | kwh |  | A
Air eau |  |  |  |  | 3 | 1 | 200.7533 |  | 1.3384 |  | € /m² | 2206.08 | kwh |  | B
Electricité par effet joule |  |  |  |  | 1 | 1 | 602.2598 |  | 4.0151 |  | € /m² | 6618.24 | kwh |  | E
Note on B5: Indiquer la température de consigne intérieure. Par défaut = 19°C
Note on B6: Indiquer la température minimum de référence en indiquant le signe + ou - . Par défaut = -7°C
Note on B7: Indiquer le DJU du lieu du projet. Par défaut: 2400 Attention: tenir compte de l'éventuelle correction due à l'altitude ou à la proximité de l'océan
Note on C17: Renseigner le prix au litre et en € du Fioul domestique
Note on C18: Renseigner le prix du Kwh en € du gaz naturel
Note on C19: Renseigner le prix en € du Kg de propane
Note on C20: Prix moyen du kwh, heure pleine / heure creuse.en €
Note on E6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on E8: Coefficient d'isolation. Par défaut 0,81. Cette valeur n'est plus utilisée dans la RT 2000
Note on F17: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F18: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F19: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F20: Ce coefficient de performance est le COP moyen annuel.
Note on F21: Ceci est le COP moyen annuel.Le COP d'un générateur air/eau tient compte des périodes de dégivrage et de l'utilisation des appoints électriques
Note on G5: Surface à chauffer. Par défault: 0 m²
Note on G6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on G8: Indique le niveau d'isolation du projet. Ce coefficient n'est pas utiliser dans les calculs de déperditions RT 2000. Par défaut : 0,81
Note on G9: Cette "marge de sécurité" ne doit pas être trop importante sous peine de pénaliser le fonctionnement du générateur et de favoriser les cours cycles. Par défaut +20%
Note on M6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on M8: Coefficient d'isolation. Par défaut 0,81. Cette valeur n'est plus utilisée dans la RT 2000
Note on O5: Surface à chauffer. Par défault: 0 m²
Note on O6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on O8: Indique le niveau d'isolation du projet. Ce coefficient n'est pas utiliser dans les calculs de déperditions RT 2000. Par défaut : 0,81

## ECS
Estimation et bilan comparatif des énergies en production ECS
Composition de la famille |  |  |  | Températures des réseaux d'eau | [7 empty] | Durée d'utilisation annuelle
Adultes | 2 |  |  | Température eau froide |  |  |  | 10 |  | °C |  | Utilisation de l'eau chaude pendant |  | 335 | jours
Enfants | 1 |  |  | Température eau chaude |  |  |  | 50 |  | °C |  |  |  |  | / an
Consommation journalière | 150 | L
Estimation de conso annuelle | 2331.6 | kwh
Comparatif des coûts suivant les énergies | [6 empty] | Coût annuel |  | Quantité annuelle consommée |  | Performance |  | CAPTEURS SOLAIRES |  |  | 40 | %
[7 empty] | en €uros | [5 empty] | Economie |  | Reste à payer
FOD |  | 0.6 | €/litre |  | 0.75 | 10 | 186.528 | € | 310.88 | litres | E |  | 74.6112 | € | 111.9168 |  | €
Gaz naturel |  | 0.0341 | €/kwh |  | 0.75 | 1 | 106.0101 | € | 3108.8 | kwh | C |  | 42.404 | € | 63.606 |  | €
Propane |  | 1.02 | €/kg |  | 0.75 | 13.6 | 233.16 | € | 228.5882 | kgs | F |  | 93.264 | € | 139.896 |  | €
Geothermie |  | 0.091 | €/kwh |  | 3 | 1 | 70.7252 | € | 777.2 | kwh | A |  | 28.2901 | € | 42.4351 |  | €
Air eau |  |  |  |  | 2.8 | 1 | 75.777 | € | 832.7143 | kwh | B |  | 30.3108 | € | 45.4662 |  | €
Electricité par effet joule |  | 0.064 |  |  | 0.98 | 1 | 152.2678 | € | 1673.272 | kwh | D |  | 60.9071 | € | 91.3607 |  | €
Note on B5: Indiquer le nombre d'adultes composant le foyer.
Note on B6: Indiquer le nombre d'enfants composant le foyer
Note on C13: Renseigner le prix au litre et en € du Fioul domestique
Note on C14: Renseigner le prix du Kwh en € du gaz naturel
Note on C15: Renseigner le prix en € du Kg de propane
Note on C16: Prix moyen du kwh, heure pleine / heure creuse. En €
Note on C18: Prix du Kwh, heure creuse. En €
Note on F13: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F14: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F15: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on F16: Ce coefficient de performance est le COP moyen annuel.
Note on F17: Ceci est le COP moyen annuel.Le COP d'un générateur air/eau tient compte des périodes de dégivrage et de l'utilisation des appoints électriques
Note on F18: Ce rendement tient compte des pertes du au refroidissement du ballon
Note on S11: Ce pourcentage est la part effectivement produite par les capteurs solaires. Variable suivant la position géographique et la surface de panneaux en service.

## Rénovation
COMPARAISON ET DIMENSIONNEMENT DES BESOINS THERMIQUES EN RÉNOVATION
Localisation du chantier
Nom : |  |  |  |  | Prénom
Adresse
Code postal |  |  |  |  | Ville
Conditions climatiques et températures de base
DJU | 2400 |  |  | Température extérieure de base |  |  |  | -7 | °C
Altitude | 100 | m |  | Température intérieure de consigne |  |  |  | 20 | °C
Distance de l'océan |  | km |  | Composition familiale |  |  |  | 4 | personnes
Description du batiment
| Surface |  |  | HSP |  | Volume |  |  |  |  | Equivalent construction neuve
Volume 1 | 100 |  | m² | 2.5 | m | 250 | m³ |  |  |  | Déperditions |  | 10.53 | kw
Volume 2 | 100 |  | m² | 2.5 | m | 250 | m³ |  |  |  | Consommation annuelle |  | 17496 | kwh
Volume 3 | 0 |  | m² | 0 | m | 0 | m³ |  |  |  | Puissance installée |  | 12.636
Volume 4 | 0 |  | m² | 0 | m | 0 | m³
Total | 200 |  | m² |  |  | 500 | m³
Installation actuelle de chauffage (paramètre vérifiés)
Consommations actuelles
Energie | Facturation |  | Année | N-1 | N-2 | Moyenne |  | Chauffage par cheminée ou insert |  |  | Fuel | FUEL
FUEL | Litres |  | 2150 | 2200 | 2100 | 2150 |  | Consommation annuelle de bois en m³ (stère). |  |  | Gaz nat | GAZ NAT
GAZ NAT | Kwh |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Propane | PROPANE
PROPANE | Kgs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Stères | Eledctricité | ELECTRICITE
ELECTRICITE | Kwh |  | 0 | 0 | 0 | 0
Autres postes de consommation d'énergie
[12 empty] | Incidence production ECS conso brute réelle annuelle |  |  | 6480 | kwh |  | Incidence CHEMINEE ou INSERT |  | Nombre de stères
[19 empty] | 3 | st/an
[12 empty] | Energie | Facturation |  | Moy annuelle |  | ECS | Cuisson | Consommation nécessaire au chauffage
[12 empty] | FUEL | litres |  | #REF! |  | 648 | 0 | #REF! |  | litres
[12 empty] | GAZ NAT | kwh |  | #REF! |  | 6480 | 800 | #REF! |  | kwh
[12 empty] | PROPANE | kgs |  | #REF! |  | 476.4706 | 120 | #REF! |  | kgs
Energie réellement utilisée par les émetteurs chauffants.
[12 empty] | Energie | Consommation brute |  | Kwh / U | Rendement |  | Kwh efficaces |  | G actuel
[12 empty] | FUEL | #REF! | litres | 10 | 0.75 |  | #REF! |  | #REF!
[12 empty] | GAZ NAT | #REF! | kwh | 1 | 0.75 |  | #REF! |  | #REF!
[12 empty] | PROPANE | #REF! | kgs | 13.6 | 0.75 |  | #REF! |  | #REF!
RÉSULTATS
[12 empty] | Variation entre les consommations réelles et une construction équivalentes RT 2000 | [6 empty] | ACTUEL | NEUF | Coeff
[18 empty] | FUEL | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | GAZ NAT | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Déperditions actuelles |  |  | Puissance à installer |  |  | PROPANE | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | FUEL | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
[12 empty] | GAZ NAT | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
[12 empty] | PROPANE | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
Note on D12: Indiquer le DJU de la station météo de référence Par défaut: 2400
Note on D13: Indiquer l'altitude du lieu ou se trouve le batiment Par défaut 100 mètres
Note on D14: Indiquer la distance de l'océan si il est à - de 50 kms
Note on L12: Indiquer la température extérieure de référence en tenant compte des éléments de corrections: Altitudes, distance à la mer etc...
Note on L13: Indiquer la consigne de température EFFECTIVE du batiment.
Note on L14: Indiquer le nombre de personne composant la famille: Parents + enfants
Note on U58: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2
Note on U59: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2
Note on U60: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2
Note on V50: Indiquer le rendement de l'installation. Par défaut 0,75 pour chauffage ET production d'ECS.
Note on V51: Indiquer le rendement de l'installation. Par défaut 0,75 pour chauffage ET production d'ECS.
Note on X42: Moyenne Française ± 800 - 1000 kwh / an / foyer, augmentation de 100 - 150 kwh / personne au dela de deux. Par défaut = 800 kwh
Note on X43: Moyenne Française ± 800 - 1000 kwh / an / foyer, augmentation de 100 - 150 kwh / personne au dela de deux. Par défaut = 800 kwh ou 120 kgs de propane (rend 50%).
Note on Y37: Indiquer le nombre de stère utilisés annuellement pour le chauffage.Par défaut = 0

## Liste
1 | 01 Amberieu | 252 | 2626 | -10
2 | 02 Eparcy | 160 | 2963 | -7
2 | 02 Saint Quentin | 98 | 2724 | -7
3 | 03 Vichy | 250 | 2508 | -8
4 | 04 Allos | 1431 | 3470 | -8
4 | 04 Saint André Les Alpes | 896 | 3323 | -8
4 | 04 Saint Auban Sur Durance | 457 | 2213 | -8
5 | Agnières En Devoluy |  | 4475 | -10
6 |  |  | 3428 | -8
7 |  |  | 2314 | -8
8 |  |  | 3089 | -10
9 |  |  | 3206 | -5
10 |  |  | 2620 | -10
11 |  |  | 1930 | -4
12 |  |  | 2703 | -6
13 |  |  | 1853 | -5
14 |  |  | 2517 | -7
15 |  |  | 3302 | -8
16 |  |  | 2136 | -5
17 |  |  | 1846 | -5
18 |  |  | 2487 | -7
19 |  |  | 3200 | -8
20 |  |  | 3022 | -2
21 |  |  | 2868 | -10
22 |  |  | 2445 | -4
23 |  |  | 3061 | -8
24 |  |  | 2079 | -5
25 |  |  | 3548 | -12
26 |  |  | 3389 | -6
27 |  |  | 2600 | -7
28 |  |  | 2586 | -7
29 |  |  | 2160 | -4
30 |  |  | 3928 | -5
31 |  |  | 2511 | -5
32 |  |  | 2150 | -5
33 |  |  | 2037 | -4
34 |  |  | 1825 | -4
35 |  |  | 2292 | -5
36 |  |  | 2403 | -7
37 |  |  | 2338 | -7
38 |  |  | 3700 | -10
39 |  |  | 2918 | -10
40 |  |  | 2036 | -4
41 |  |  | 2467 | -7
42 |  |  | 2636 | -10
43 |  |  | 2905 | -8
44 |  |  | 2199 | -5
45 |  |  | 2532 | -7
46 |  |  | 2132 | -6
47 |  |  | 2078 | -5
48 |  |  | 3500 | -6
49 |  |  | 2308 | -7
50 |  |  | 2228 | -4
51 |  |  | 2709 | -10
52 |  |  | 2954 | -12
53 |  |  | 2550 | -7
54 |  |  | 2923 | -15
55 |  |  | 2985 | -12
56 |  |  | 2163 | -4
57 |  |  | 2981 | -15
58 |  |  | 2858 | -10
59 |  |  | 2720 | -9
60 |  |  | 2680 | -7
61 |  |  | 2537 | -7
62 |  |  | 2644 | -9
63 |  |  | 3918 | -8
64 |  |  | 4083 | -5
65 |  |  | 5243 | -5
66 |  |  | 3931 | -4
67 |  |  | 3310 | -15
68 |  |  | 4036 | -15
69 |  |  | 3012 | -10
70 |  |  | 3101 | -12
71 |  |  | 2935 | -10
72 |  |  | 2428 | -7
73 |  |  | 4546 | -10
74 |  |  | 3869 | -10
75 |  |  | 2406 | -5
76 |  |  | 2569 | -7
77 |  |  | 2626 | -7
78 |  |  | 2659 | -7
79 |  |  | 2350 | -7
80 |  |  | 2607 | -9
81 |  |  | 2250 | -5
82 |  |  | 2150 | -5
83 |  |  | 2589 | -2
84 |  |  | 4277 | -6
85 |  |  | 2214 | -5
86 |  |  | 2363 | -7
87 |  |  | 2520 | -8
88 |  |  | 2875 | -15
89 |  |  | 2532 | -10
90 |  |  | 3939 | -15
91 |  |  | 2688 | -7
92 |  |  | 2500 | -5
93 |  |  | 2464 | -5
94 |  |  | 2510 | -5
95 |  |  | 2559 | -7