## Feuil1
Synthèse de l'annexe "Wind power capacity and capacity factors",
extraite du rapport de Maïté JAUREGUY-NAUDIN publié par l'IFRI
(Institut français des relations internationales) en octobre 2010
http://www.ifri.org/downloads/notedelifrimjaureguynaudin.pdf
Déductions grossières (FP, le 30/10/2010) *
| B | [8 empty] | K | L | N | O | P | Q
Average capacity factor (%) | P. installée en MW (fin 2009) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Moyenne |  | P. offshore (issue de table 3.1.4.) | P. terrestre (fin 2009) | Moyenne terrestre
[10 empty] | en % | h/an |  |  | en % | h/an
EU 27 | 74800 | 2007: 22.7; 2008: 22.1; 2009: 20.9 | 21.9 | 1918.44 | 2056 | 72744 | 1873.7396 | 21.3897
Germany | 25777 | 17.4 | 16.2 | 18.6 | 17.7 | 17.8 | 21.2 | 20 | 17.2 | 18.2625 | 1599.795 | 42 | 25735 | 1596.6938 | 18.2271
Spain | 19149 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.8 | 24.2 | 23.5 | 23.1 | 23 | 24.55 | 2150.58 | ? | ? | 2150.58 | 24.55
Italy | 4850 | 21.6 | 19.7 | 20.7 | 18.8 | 17.7 | 19 | 17.2 | 16.2 | 18.8625 | 1652.355 | ? | ? | 1652.355 | 18.8625
France | 4521 | 27.6 | 26.4 | 22.7 | 19.9 | 20.1 | 22 | 21.6 | 22.1 | 22.8 | 1997.28 | ? | ? | 1997.28 | 22.8
United Kingdom | 4051 | 27.9 | 24.4 | 27.9 | 26.5 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 28.3 | 27.125 | 2376.15 | 883 | 3168 | 2062.9052 | 23.5491
Denmark | 3481 | 20.9 | 21.1 | 24.1 | 24.1 | 22.4 | 26.2 | 25.1 | 23.1 | 23.375 | 2047.65 | 639 | 2842 | 1721.1012 | 19.6473
Poland | 705 |  |  | 21.2 | 22 | 26.1 | 29.5 | 26.7 | 24.7 | 25.0333 | 2192.92 | ? | ? | 2192.92 | 25.0333
* En p. 13, on lit l'affirmation suivante : |  | 2004: "Offshore wind power has an availability of around 40%, but it raises other issues [...]" |  |  |  |  | soit ~ 3500 h/an
dont on déduit grossièrement le facteur de charge par : |  | 2007: P = (B x L - N x 3500) / (B - N), en heures/an, et Q = P / 8760 * 100, en %